# 附件：保定市第一医院消防设施改造完善项目分项表

项目名称：保定市第一医院住院楼、门诊楼消防改造项目
报价单位（盖章）：       日期：     年   月  __日

| 序号 | 区域 / 部位 | 系统名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 住院楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼上部分 | 消防水灭火系统 | 项 | 1 |  | 消火栓、喷淋点位、末端试水、卷盘加装、管网调试，改造更新完善 |
| 2 | 楼上部分 | 消防电系统 | 项 | 1 |  | 火灾报警、探测器 / 手报、应急照明、疏散标识、楼层显示盘、广播分区、门禁 / 电梯迫降、联动编程，改造更新完善 |
| 3 | 楼上部分 | 标识恢复 | 项 | 1 |  | 疏散平面图、消防指示标识、使用方法图解制作完善、垃圾清运、成品保护 |
| 4 | 地下一二层 | 消防水系统 | 项 | 1 |  | 喷淋点位、消火栓、卷盘加装，地下管网、报警阀室改造更新完善 |
| 5 | 地下一二层 | 消防电系统 | 项 | 1 |  | 火灾报警、探测器 / 手报、应急照明、消防指示标识、楼层显示盘、广播分区、消防电话、联动编程，改造更新完善 |
| 6 | 消防水泵房 | 消防水泵房升级改造 | 项 | 1 |  | 消防水泵、泵控制柜、联动控制线布设、远程启停、液位监测装置、消防电话、应急照明、消防指示标识、调试，升级改造更新完善 |
| 7 | 消防水箱间 | 消防水箱间升级改造 | 项 | 1 |  | 消防稳压系统、液位监测装置、配套控制柜、应急照明、消防指示标识、消防电话、改造更新完善 |
|  |  |  |  |  | 住院楼小计： |  |
| 二 | 门诊楼（含图书馆小木楼、介入、中医科） |  |  |  |  |  |
| 8 | 门诊主楼 1‑8层、 | 消防水灭火系统 | 项 | 1 |  | 消火栓补齐、喷淋系统，加压配套、末端试水，升级改造完善。 |
| 9 | 门诊主楼 1‑8层、 | 消防电系统 | 项 | 1 |  | 火灾报警、探测器 / 手报、应急照明、消防指示标识、楼层显示盘、广播分区、联动编程消控主机、小木楼设备解除屏蔽接入、应急灯具更换、门禁 / 电梯迫降联动、图形显示装置调试改造完善 |
| 10 | 门诊主楼 1‑4 层 | 防火卷帘系统 | 项 | 1 |  | 防火卷帘检修、分区联动调试改造完善 |
| 11 | 门诊区域 | 标识恢复 | 项 | 1 |  | 垃圾清运、疏散平面图、消防标识标志、使用方法图解制作完善、楼内所有消火栓门安装门拉手 |
| 12 | 北院门诊 / 发热门诊 / 介入区 | 完善调试 | 项 | 1 |  | 火灾报警、探测器 / 手报、应急照明、消防指示标识、楼层显示盘、广播分区、联动编程、点位补装、回路排查、系统联调改造完善。 |
|  |  |  |  |  | 门诊楼小计： |  |
| 四 | 合计总价 | 项目含税包干总价 | — | — |  | ⚠️含材料、拆除、安装、人工、错峰施工、调试、检测、竣工资料编制、配合验收、2 年质保、全部税费及施工风险； |