[bookmark: _GoBack][bookmark: heading_8]附件：保定市第一医院消防设施改造完善项目分项表
项目名称：保定市第一医院住院楼、门诊楼消防改造项目
报价单位（盖章）：       日期：     年   月  __日
	序号
	区域 / 部位
	系统名称
	单位
	数量
	单价（元）
	备注说明

	一
	住院楼
	
	
	
	
	

	1
	楼上部分
	消防水灭火系统
	项
	1
	
	消火栓、喷淋点位、末端试水、卷盘加装、管网调试，改造更新完善

	2
	楼上部分
	消防电系统
	项
	1
	
	火灾报警、探测器 / 手报、应急照明、疏散标识、楼层显示盘、广播分区、门禁 / 电梯迫降、联动编程，改造更新完善

	3
	楼上部分
	标识恢复
	项
	1
	
	疏散平面图、消防指示标识、使用方法图解制作完善、垃圾清运、成品保护

	4
	地下一二层
	消防水系统
	项
	1
	
	喷淋点位、消火栓、卷盘加装，地下管网、报警阀室改造更新完善

	5
	地下一二层
	消防电系统
	项
	1
	
	火灾报警、探测器 / 手报、应急照明、消防指示标识、楼层显示盘、广播分区、消防电话、联动编程，改造更新完善

	6
	消防水泵房
	消防水泵房升级改造
	项
	1
	
	消防水泵、泵控制柜、联动控制线布设、远程启停、液位监测装置、消防电话、应急照明、消防指示标识、调试，升级改造更新完善

	7
	消防水箱间
	消防水箱间升级改造
	项
	1
	
	消防稳压系统、液位监测装置、配套控制柜、应急照明、消防指示标识、消防电话、改造更新完善

	
	
	
	
	
	住院楼小计：
	

	二
	门诊楼（含图书馆小木楼、介入、中医科）
	
	
	
	
	

	8
	门诊主楼 1‑8层、
	消防水灭火系统
	项
	1
	
	消火栓补齐、喷淋系统，加压配套、末端试水，升级改造完善。

	9
	门诊主楼 1‑8层、
	消防电系统
	项
	1
	
	火灾报警、探测器 / 手报、应急照明、消防指示标识、楼层显示盘、广播分区、联动编程消控主机、小木楼设备解除屏蔽接入、应急灯具更换、门禁 / 电梯迫降联动、图形显示装置调试改造完善

	10
	门诊主楼 1‑4 层
	防火卷帘系统
	项
	1
	
	防火卷帘检修、分区联动调试改造完善

	11
	门诊区域
	标识恢复
	项
	1
	
	垃圾清运、疏散平面图、消防标识标志、使用方法图解制作完善、楼内所有消火栓门安装门拉手

	12
	北院门诊 / 发热门诊 / 介入区
	完善调试
	项
	1
	
	火灾报警、探测器 / 手报、应急照明、消防指示标识、楼层显示盘、广播分区、联动编程、点位补装、回路排查、系统联调改造完善。

	
	
	
	
	
	门诊楼小计：
	

	四
	合计总价
	项目含税包干总价
	—
	—
	
	⚠️含材料、拆除、安装、人工、错峰施工、调试、检测、竣工资料编制、配合验收、2 年质保、全部税费及施工风险；



